PTP/Z 03-12-A

CNAS PT0038-PT-201702 皮革中六价铬含量的测定

能力验证结果报告单

实验室名称：                                               实验室代码：

| 检测标准/方法 |  |  | □ GB/T 22807-2008 □ ISO 17075:2007 □ 其它: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法是否经过认可 |  |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平行试验编号 |  |  | 试验1 |  | 试验2 |  |  | 试验1 | 试验2 |
| 样品质量m（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 萃取和显色 | 磷酸盐缓冲液体积V0（mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 振荡时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶液pH值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 移取样液体积（mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 显色剂体积（mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 磷酸溶液体积（mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 缓冲液定容体积（mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 显色时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加显色剂的溶液吸光度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 未加显色剂的溶液吸光度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试 | 仪器名称及型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准物质名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 脱色剂种类及回收率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测试结果(mg/kg) | 编号 | 试验1 | 试验2 |  |  | 试验1 |  | 试验2 |
|  |  | 六价铬含量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试中遇到的问题或异常现象及其它说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1. 测试结果统一采用mg/kg单位，保留至小数点后2位，平均值保留至小数点后1位。 2. 请一并提供检测原始记录，内容应至少包括检测方法偏离指定标准的内容、标准物质的配制和稀释过程、主要的仪器参数等。 3. 测试完成后请于2017年4月11日前将结果报告单和检测原始记录等信息寄送至实施机构。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人： 日 期： |  |  |  |  |  | 实验室负责人（公章）： 日 期： |  |  |  |